渝北水利函〔2023〕69号

重庆市渝北区水利局

关于茨竹镇大面坡村等5个村照明后扶工程

初步设计的批复

茨竹镇政府：

你镇报送的《关于审批茨竹镇大面坡村等5个村照明后扶工程初步设计报告的函》（茨竹府函〔2023〕108号）及有关资料已收悉。根据区发展改革委《关于茨竹镇大面坡村等5个村照明后扶工程立项的批复》（渝北发改投〔2023〕322号），结合专家审查出具的《茨竹镇大面坡村等5个村照明后扶工程初步设计审查意见》，原则同意该项目初步设计内容，现将有关事项批复如下：

一、项目名称：茨竹镇大面坡村等5个村照明后扶工程。

二、项目业主：重庆市渝北区茨竹镇人民政府。

三、项目建设地址：渝北区茨竹镇三江村、花六村、大面坡村、同仁村及花云村共5个村。

四、主要建设内容及规模：

在茨竹镇大面坡村等5个村安装太阳能路灯，涵盖三江村、花六村、大面坡村、同仁村及花云村共5个村约45.70Km的农村公路照明，共布置太阳能路灯约1270盏，其中：大面坡村拟安装220盏；花六村拟安装270盏；花云村拟安装320盏；三江村拟安装330盏，同仁村拟安装130盏。

五、项目总投资：总投资395.25万元，其中工程费用330.11万元，其他费用29.21万元，基本预备费35.93万元。

六、建设周期：3个月。

七、其他：

1．下一步施工图设计中请你单位根据有关单位、专家和咨询报告中提出的意见进一步完善方案。

2．开工前完善各项报批手续，并在自工程开工之日起15个工作日内完成开工备案。

3．项目开工前，向渝北区水利局申报工程质量监督和安全监督备案；并按照渝水办建〔2019〕18号要求，在施工现场明显部位设立质量终身责任制公示牌。

4．工程施工过程中，严格控制工程建设内容和标准，严禁随意进行设计变更，确需变更批复内容，应在充分论证的基础上，编制设计变更报告，按程序进行报批后，方能实施。

5．工程开工后，按时上报建设进度和投资进度等基本情况。

6．本批复有效期为两年，自签发之日起计算。期满后，若工程未开工建设，本批复自行失效。

附件：《茨竹镇大面坡村等5个村照明后扶工程初步设计审查

意见》

重庆市渝北区水利局

2023年10月7日

（此件公开发布）

附件

重庆市渝北区水利局办公室 2023年10月7日印发