渝北卫健〔2021〕59号

重庆市渝北区卫生健康委员会

关于印发渝北区2021年城乡饮用水水质监测工作方案的通知

各镇人民政府、街道办事处，区疾控中心、区卫生健康执法支队，各乡镇中心卫生院：

为贯彻落实习近平总书记关于“饮水安全”的重要讲话精神，按照《“健康中国”2030规划纲要》和《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》要求，根据重庆市卫生健康委《关于印发重庆市2021年城乡饮用水水质监测工作方案的通知》（渝卫办发〔2021〕4号）文件精神，结合我区实际，特制定《渝北区2021年城乡饮用水水质监测工作方案》，现印发给你们，请认真遵照执行。

重庆市渝北区卫生健康委员会

2021年3月22日

抄送：区水利局。

重庆市渝北区卫生健康委员会办公室               2021年3月22日印发

渝北区2021年城乡饮用水水质监测工作方案

一、监测目的

通过对我区城乡饮用水集中式供水单位和供水设施进行现场卫生学调查以及水样采集和检验，对监测点开展丰水期和枯水期水质卫生监测，掌握我区饮用水供水基本状况、饮用水水质安全情况和年际间变化趋势，为加强和改善供水单位运行管理、提高城乡饮水安全保障水平提供技术支持和决策依据。

二、监测任务

（一）城乡饮用水基本状况

全区城乡饮用水基本状况，填报附件1。

（二）农村饮用水水质监测

1.监测范围和内容：渝北区所辖11个镇全部纳入监测范围，监测内容包括：

（1）农村供水基本情况：收集监测地区水源类型、供水类型、供水单位水处理工艺等基本信息，填报附件2。

（2）在掌握本地农村供水基本情况的基础上，根据相关技术原则确定监测点。

（3）根据本方案要求，对监测点进行现场调查、采集水样、检验，填报附件3和附件4。

（4）按照本方案要求进行质量控制。

2.监测点和采样点

（1）监测点的选择

农村饮用水监测点为农村集中式供水工程和农村学校供水设施。

①农村集中式供水工程应优先选择农村饮水安全工程，农村饮水安全工程数量不足的可选择其他农村集中式供水工程。监测点抽样方法如下：

每个乡镇选择1个乡镇级供水工程作为监测点，本乡镇无独立供水工程的须设1个末梢水采样点。

乡镇以下的村级供水工程监测点将根据本地农村供水工程供水规模大小进行分层随机抽样。按照供水规模大于等于1000m3/d和小于1000m3/d分为两类。某一类工程的监测点样本量计算公式如下：

某类供水规模工程抽样监测样本量=（区县监测点任务数量/区县农村供水工程总数）×区县某类规模供水工程数。

渝北区农饮水监测任务总量为17个监测点。根据渝北区水利局提供的农村集中供水工程信息：设置镇级监测点8个，村级监测点7个；因玉峰山镇、龙兴镇无农村集中供水工程故这两个镇各设2个末梢水监测点。具体监测点设置详见附件5。

②根据重庆市水质监测方案，我区选择4所农村学校作为农村学校饮用水水质卫生监测点。其中，至少1所应为使用自建设施供水的学校，其余3所为农村饮水安全工程覆盖的学校，且该供水工程未纳入本地区农村集中式供水监测范围。根据调查发现我区农村学校均无自建供水设施，具体监测点设置详见附件6。

（2）采样点的设置

每个农村集中式供水工程应至少设置出厂水采样点和末梢水采样点各1个。

出厂水采样点应设在清水池、高位水池或二级泵房的出水管处，无法在出水管处采样的应在距清水池、高位水池或二级泵房最近的水龙头或用户处采样。

末梢水采样点应覆盖机关、学校、幼儿活动场所、医疗机构和居民等用户类型，其中，居民用户应不少于30%。末梢水采样点的布点除考虑上述原则外，还应尽量设在供水管网的远端。

每所农村学校至少设1个末梢水采样点，末梢水采样点设在学校内常设的用水龙头处。

3.监测频率和指标

（1）农村饮用水监测应在每年的枯水期和丰水期各开展1次，枯水期为12月～次年2月，丰水期为5～9月，水期时间可结合当地水文情况做适当调整。

（2）监测指标严格按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）中常规指标和氨氮指标进行监测；使用二氧化氯消毒的，须检测亚氯酸盐和氯酸盐，同时，消毒剂余量增测游离余氯；使用臭氧消毒的，须检测溴酸盐和甲醛。常规指标中的放射性指标不做要求。除上述根据工艺不同可选测的指标外，其余指标不得缺项。

（三）城市饮用水水质监测

1.监测范围和内容：监测范围覆盖渝北区城区各街道。监测内容包括：

（1）对监测点进行现场调查、采集水样、检验，填报附件3和附件4。

（2）按照本方案要求进行质量控制。

2.监测点和采样点

监测点：城区市政供水单位和自建供水设施。采样点：每个市政供水单位和自建供水设施设1个出厂水采样点，末梢水采样点数量根据水厂服务人口数确定。1万人以下设1～5个，1～10万人设5～10个，10～100万人设10～20个，设多个末梢水采样点的应在供水区域内均匀分布。每个二次供水设施设1个用户末梢水采样点。

渝北区城市市政供水单位3个：设置3个出厂水监测点，20个末梢水监测点。渝北区无城市自建供水。对城市二次供水单位中使用传统水箱（高位水箱）的5家设置为监测点，具体监测点设置详见附件7。

3.监测频率和指标

（1）城市饮用水监测应在每年的枯水期和丰水期各开展1次，枯水期为12月～次年2月，丰水期为5～9月，水期时间可结合当地水文情况做适当调整。

（2）应按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）的常规指标和氨氮指标进行监测。选定辖区内一个主要大型市政水厂，监测1个出厂水采样点的总α放射性和总β放射性指标。

（四）水质监测能力调查

区疾控中心对本单位水质检验人员、仪器设备、试剂和认证情况进行核实。

三、水质评价

按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006），将监测的全部水质指标纳入评价，单项指标不合格即判断为水样不合格。可酌情对各项指标的超标率和超标倍数进行分析，掌握本地饮用水的主要水质风险指标和风险度。

四、结果报告

（一）制定本区城乡饮用水水质工作监测实施方案，报市疾控中心。

（二）2021年枯水期和丰水期水质监测应分别于水期内完成采样工作，4月底和10月底前完成全部指标的检测、数据网络直报和本级审核。

（三）区卫生健康委于2021年5月底和12月底前形成枯水期和丰水期饮用水水质监测报告，上报区政府和市卫生健康委，并通报相关部门。

五、质量控制

（一）水样采集、运输和检验应符合《生活饮用水卫生标准检验方法》（GB/T5750-2006）相关要求。

（二）监测数据应在录入前进行逻辑校核，录入后进行审核。

（三）按照数据资料保存年限相关规定妥善保存原始资料，归档备查。

六、职责和分工

（一）区卫生健康委

1.负责组织协调，确保监测工作顺利实施。

2.及时组织分析本辖区枯水期和丰水期饮用水水质卫生状况，并将监测信息报告区政府，并通报水利、建设、教育等相关部门。

（二）相关镇人民政府

1.积极配合区疾控中心做好水质采样工作。

2.积极配合区卫生健康执法支队做好饮用水卫生监督执法工作。

3.对饮用水水质监测结果不合标准的点位，要强化主体责任意识，落实属地化管理，加大监管力度，并采取有效措施，督导整改存在问题，确保监测结果符合标准。

（三）区疾控中心

1.负责水样的采样检测，出具检测报告，按要求通过“国家饮用水水质卫生监测信息系统”将饮用水水质监测信息上报至中国疾病预防控制中心，于2021年12月底前完成全部指标的检测、数据网络直报和本级审核。

2.及时将各监测点水质监测结果通报给区卫生健康执法支队，实现信息共享，为其卫生监督执法提供参考和依据。

3.负责收集生活饮用水基本情况调查、生活饮用水水源类型及供水方式调查、集中式供水工程基本情况调查及采样点信息调查，并按照市级要求完成有关统计上报工作，原始资料归档备查。

（四）区卫生健康执法支队

1.采取随机抽查、日常检查、专项检查等形式，加强对市政水厂的监督管理，对现场检查发现的不合格情况，提出整改建议，下达卫生监督意见书，督促其整改；对违法行为依法查处。

2.加大对基层卫生监督协管巡查农饮水工作的指导力度，督促其及时上报巡查异常信息，并将异常信息定期上报区卫健委。

（五）镇中心卫生院

负责协助区疾控中心完成本辖区水质监测点的水质采集工作。

附件：1．城乡饮用水基本情况报告表

2．饮用水水源类型及供水方式调查表（农村）

3．饮用水水质检测结果报告表

4．2021年渝北区集中式供水工程基本情况调查表

5．2021年渝北区农村饮用水水质监测点设置表

6．2021年渝北区城市饮用水卫生监测点设置表

7．2021年渝北区农村学校饮用水水质卫生监测采样

表

附件1

城乡饮用水基本情况报告表

省（自治区、直辖市）：            市（地、州、盟）               区县（市、旗、林区、特区）

地区编码   □□□□□□

全县总人口数：    人，其中城区人口数：    人，

农村人口数    人（如有农村人口，则填表中内容）

城区城市公共供水（市政供水）单位数量:    个，城区自建设施供水单位数量：    个，城区二次供水单位数量：    个

农村中、小学校数：    个，其中饮用饮水安全工程供水的学校数    个，自建设施供水的学校数    个。

| 序号 | 乡、镇 | 人口数（人） | 集中式供水水厂 |  |  |  | 分散式供水 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 地表水 |  | 地下水 |  |  |  |
|  |  |  | 个数 | 供水人口数（人） | 个数 | 供水人口数（人） | 村数 | 饮用人口数（人） |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：如某乡镇饮用水来自其他乡镇的集中供水工程，则填写供应人口数，但不计工程个数。

报告单位（盖章）：                    单位负责人:

报告人：                              日期:    年   月   日

附件2

饮用水水源类型及供水方式调查表（农村）

省（自治区、直辖市）：               市（地、州、盟）

区县（市、旗、林区、特区）          地区编码  □□□□□□

| 水源类型 | 集中式供水 |  | 分散式供水 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水厂数（个） | 覆盖人口（人） | 数量（个） | 饮用人口（人） |
| 地表水合计 |  |  |  |  |
| 其中： | － | － | － | － |
| 江河 |  |  |  |  |
| 湖泊 |  |  |  |  |
| 水库 |  |  |  |  |
| 沟塘 |  |  |  |  |
| 溪水 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 地下水合计 |  |  |  |  |
| 其中： | － | － | － | － |
| 深井 |  |  |  |  |
| 泉水 |  |  |  |  |
| 浅井 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 集中式供水工程合计 |  |  | － | － |
| 其中： | － | － | － | － |
| 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) |  |  | － | － |
| 部分处理 |  |  | － | － |
| 其中： | － | － | － | － |
| 沉淀过滤 |  |  | － | － |
| 仅消毒 |  |  | － | － |
| 未处理 |  |  | － | － |
| 分散式供水合计 | － | － |  |  |
| 其中： | － | － | － | － |
| 机器取水 | － | － |  |  |
| 手压泵 | － | － |  |  |
| 人力取水 | － | － |  |  |

附件3

饮用水水质检测结果报告表

水样类型：□出厂水□末梢水□二次供水

采样地址：       省（自治区、直辖市）         市（地、州、盟）      区县（市、旗、林区、特区）        乡镇（街道）村

水厂、分散式供水点编码□□□□□□□□□（该编码与表3编码相同）

监测类型（必填）：□城市市政供水   □城市自建设施供水

□农村饮水安全工程   □农村非饮水安全工程   □农村学校供水

□省级监测点或常规工作   □其他

一、水厂基本信息

1.水厂名称：

水厂地址：   省（区、市）   市   县   乡镇   村

2．水源水类型：

地表水：□江河  □湖泊  □水库  □沟塘  □溪水  □其他

地下水：□深井  □泉水  □浅井  □其它

3．供水方式：（必填）

集中式供水：

□常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒）

□沉淀过滤

□仅消毒

□不处理

分散式供水：□机器取水  □手压泵  □人力取水

其他制水工艺：

深度处理（臭氧活性炭、膜工艺等）  有□  无□

特殊处理（除氟、除砷、除铁、除锰等）  有□  无□

其他

4.消毒方式（必填）：□液氯  □漂白粉  □高纯二氧化氯（以亚氯酸盐为原料）  □复合二氧化氯（以氯酸盐为原料）  □臭氧  □紫外线  □一氯胺  □次氯酸钠  □其它  □不消毒

5.消毒设施使用情况：□无消毒设备  □按要求使用  □偶尔使用

□不使用

6．卫生许可情况（必填）：□有卫生许可  □无卫生许可

7．水厂信息

建成时间：   年   月   正式运营时间：   年   月

总投资（万元）：      其中中央投资（万元）：

供水覆盖人口数：      人

水厂水质检验室配置情况（必填）：□有检验室   □无检验室

（水质检测能力：□□□项）

设计供水能力（吨/日）：      实际供水能力（吨/日）：

供水工程解决的主要问题（可以多选）：

□高氟   □高砷   □苦咸水   □缺水   □污染水（主要污染物___）

8.农村学校基本情况（仅学校填写）：

学校名称：

工程类型：□饮水安全工程   □自建设施供水

学校类别（可多选）：□小学   □初中   □高中   □高中以上

办学性质：□公办   □民办   □其他

学生总数：   人，住宿学生数：   人教职员工数：   人

二、水质检测结果

水期类型：□丰水期   □枯水期

检测类型：□常规指标和氨氮   □常规指标、氨氮和高风险指标分析   □全分析

采样日期：   年   月   日      检测日期：   年   月   日

| 序号 | 检测指标 | 检测结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总大肠菌群/(MPN/100mL或CFU/100mL) |  |
| 2 | 耐热大肠菌群/(MPN/100mL或CFU/100mL) |  |
| 3 | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL或CFU/100mL) |  |
| …… | …… | …… |
| 106 | 钠/(mg/L) |  |

注：当水样中总大肠菌群检测值超过GB5749-2006限值要求时，应进一步检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群；水样未检出总大肠菌群，不必检验大肠埃希氏菌及耐热大肠菌群。

附件4

2021年渝北区集中式供水工程基本情况调查表

| 序号 | 工程名称 | 乡镇 | 详细地点 | 水源类型 | 供水方式 | 供水覆盖人口（人） | 消毒方式 | 消毒设备使用情况 | 建成时间 （年月） | 正式运营时间（年月） | 总投资（万元） | 其中中央投资（万元） | 设计供水能力（吨/日） | 实际供水能力（吨/日） | 监测点类型 | 供水工程解决的主要问题 | 卫生许可情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洛碛水厂 | 洛碛镇 | 朝阳居委 | 1 | 1 | 25418 | 3 | 2 | 1997-1-1 | 1997-1-1 |  |  | 7000 | 7000 | 2 | 6 | 1 |
| 2 | 王家水厂 | 古路镇 | 新桥村5社 | 3 | 1 | 34480 | 4 | 2 | 2007-12-1 | 2007-12-1 |  |  | 7000 | 1500 | 2 | 6 | 1 |
| 3 | 古路水厂 | 古路镇 | 草坪村8社 | 3 | 1 | 6088 | 4 | 2 | 2005-12-1 | 2005-12-1 |  |  | 1300 | 1200 | 2 | 6 | 1 |
| 4 | 兴隆水厂 | 兴隆镇 | 徐堡村3社 | 3 | 1 | 22177 | 3 | 2 | 2005-12-1 | 2005-12-1 |  |  | 4000 | 3500 | 2 | 6 | 1 |
| 5 | 统景水厂 | 统景镇 | 合理村3社 | 1 | 1 | 12886 | 3 | 2 | 2010-2-1 | 2010-2-1 |  |  | 7000 | 1080 | 2 | 6 | 1 |
| 6 | 顺龙水厂 | 大盛镇 | 顺龙村5社 | 10 | 1 | 16536 | 4 | 2 | 2017-3-1 | 2017-3-1 | 2514.56 |  | 2000 | 500 | 2 | 6 | 2 |
| 7 | 大湾水厂 | 大湾镇 | 水口村5社 | 10 | 1 | 5344 | 4 | 2 | 2014-5-1 | 2014-5-1 |  |  | 1000 | 1000 | 2 | 6 | 2 |
| 8 | 茨竹镇水厂 | 茨竹镇 | 新泉村3社 | 3 | 1 | 19886 | 3 | 2 | 1990-10-1 | 1990-10-1 |  |  | 5000 | 2000 | 2 | 6 | 1 |
| 9 | 仙女洞水厂 | 大盛镇 | 天险洞村11社 | 10 | 1 | 4200 | 4 | 2 | 2015-10-1 | 2015-10-1 |  |  | 500 | 100 | 2 | 6 | 2 |
| 10 | 滚珠水厂 | 统景镇 | 滚珠村5社 | 1 | 1 | 2000 | 4 | 2 | 2015-12-1 | 2015-12-1 |  |  | 600 | 200 | 2 | 6 | 2 |
| 11 | 平安水厂 | 统景镇 | 平安村8社 | 1 | 1 | 9235 | 4 | 2 | 2015-12-1 | 2015-12-1 |  |  | 800 | 300 | 2 | 6 | 2 |
| 12 | 吉星水厂 | 古路镇 | 吉星村1社 | 3 | 1 | 2581 | 4 | 2 | 2015-12-1 | 2015-12-1 |  |  | 500 | 400 | 2 | 6 | 2 |
| 13 | 秦家水厂 | 茨竹镇 | 秦家村2社 | 10 | 1 | 1245 | 4 | 2 | 2011-10-1 | 2011-10-1 |  |  | 700 | 300 | 2 | 6 | 2 |
| 14 | 白云山水厂 | 木耳镇 | 白云山16社 | 3 | 1 | 2246 | 3 | 2 | 2014-8-1 | 2014-8-1 |  |  | 500 | 100 | 2 | 6 | 2 |
| 15 | 石垭水厂 | 石船镇 | 石垭村23社 | 1 | 1 | 17000 | 3 | 2 | 2009-12-1 | 2010-5-2 |  |  | 1500 | 120 | 2 | 6 | 2 |
| 16 | 黄印水厂 | 统景镇 | 黄印村2社 | 7 | 1 | 1958 | 4 | 2 | 2012-12-1 | 2012-12-1 |  |  | 500 | 80 | 2 | 6 | 2 |
| 17 | 真理水厂 | 大盛镇 | 真理村8社 | 1 | 1 | 18065 | 4 | 2 | 2013-12-1 | 2013-12-1 |  |  | 1500 | 1000 | 2 | 6 | 2 |
| 18 | 龙安水厂 | 统景镇 | 龙安村5社 | 7 | 1 | 2764 | 4 | 2 | 2013-12-1 | 2013-12-1 |  |  | 500 | 150 | 2 | 6 | 2 |
| 19 | 永庆水厂 | 兴隆镇 | 永庆村1社 | 3 | 1 | 16000 | 4 | 2 | 2016-4-1 | 2019-06-21 |  |  | 1600 | 1000 | 2 | 6 | 1 |

备注：

1.详细地点：注明所在村名或其他信息。

2.水源类型：江河填1，湖泊填2，水库填3，沟塘填4，溪水填5，深井填6，泉水填7，浅井填8，其他（地表水）填9,其它（地下水）填10。

3.供水方式：常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒)填1，沉淀过滤填2，仅消毒填3，未处理填0，深度处理填4，特殊处理填5。

4.消毒方式：不消毒填1，液氯填2，漂白粉填3，高纯二氧化氯（以亚氯酸盐为原料）填4，臭氧填5，紫外线填6，复合二氧化氯（以氯酸盐为原料）填7，一氯胺填8，其它填9，次氯酸钠填10。

5.消毒设备使用情况：偶尔使用填1，按要求使用填2，无消毒设备填3，不使用填4。

6.监测点类型(单选)：农村非饮水安全工程填1，农村饮水安全工程填2省级监测点或常规工作填3，其他填4，农村学校供水填5，城市市政供水填6，城市自建设施供水填7。

7.供水工程解决的主要问题（可以多选）：高氟填1，高砷填2，苦咸水填3，缺水填4，污染水填5，其他填6。

8.卫生许可情况：有卫生许可填1，无卫生许可填2。

9.工程编码：前6位为县行政区划代码，后3位为各县工程顺序码。由县级统一编码，如全县供水工程超过一千个，顺序码可多加1位。

报告单位（盖章）：负责人：

报告人：                                日期：    年   月

附件5

2021年渝北区农村饮用水水质监测点设置表

| 序号 | 工程名称 | 乡镇 | 村 | 农村监测点分类 | 出厂水采样点（个） | 末梢水采样点（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洛碛水厂 | 洛碛镇 | 朝阳居委 | 镇级 | 1 | 1 |
| 2 | 王家水厂 | 古路镇 | 新桥村 | 镇级 | 1 | 1 |
| 3 | 古路水厂 | 古路镇 | 草坪村 | 镇级 | 1 | 1 |
| 4 | 兴隆水厂 | 兴隆镇 | 徐堡村 | 镇级 | 1 | 1 |
| 5 | 统景水厂 | 统景镇 | 合理村 | 镇级 | 1 | 1 |
| 6 | 顺龙水厂 | 大盛镇 | 顺龙村 | 镇级 | 1 | 1 |
| 7 | 大湾水厂 | 大湾镇 | 水口村5社 | 镇级 | 1 | 1 |
| 8 | 茨竹水厂 | 茨竹镇 | 新泉村3社 | 镇级 | 1 | 1 |
| 9 | 仙女洞水厂 | 大盛镇 | 天险洞村 | 村级（供水规模小于1000m3/d） | 1 | 1 |
| 10 | 滚珠水厂 | 统景镇 | 滚珠村 | 村级（供水规模小于1000m3/d） | 1 | 1 |
| 11 | 平安水厂 | 统景镇 | 平安村 | 村级（供水规模小于1000m3/d） | 1 | 1 |
| 12 | 吉星水厂 | 古路镇 | 吉星村 | 村级（供水规模小于1000m3/d） | 1 | 1 |
| 13 | 秦家水厂 | 茨竹镇 | 秦家村2社 | 村级（供水规模小于1000m3/d） | 1 | 1 |
| 14 | 白云山水厂 | 木耳镇 | 白云山 | 村级（供水规模小于1000m3/d） | 1 | 1 |
| 15 | 石垭水厂 | 石船镇 | 石垭村 | 村级（供水规模大于1000m3/d） | 1 | 1 |
| 16 | - | 龙兴镇 | - | - | 0 | 2 |
| 17 | - | 玉峰山镇 | - | - | 0 | 2 |
| 合计 |  |  |  |  | 15 | 19 |

附件6

渝北区2021年农村学校饮用水水质卫生采样表

| 序号 | 学校名称 | 工程名称 | 工程所在地 | 末梢水采样点（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄印完小 | 黄印水厂 | 统景镇 | 1 |
| 2 | 明月学校 | 真理水厂 | 大盛镇 | 1 |
| 3 | 龙安小学 | 龙安水厂 | 统景镇 | 1 |
| 4 | 永庆小学 | 永庆水厂 | 兴隆镇 | 1 |

附件7

重庆市渝北区2021年城市饮用水卫生监测点设置

| 类型 |  | 序号 | 供水单位 | 采样地点（地址） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 市政供水 | 出厂水 | 1 | 重庆中法供水有限公司渝北水厂 | 双凤桥街道仁睦滩 |
|  |  | 2 | 重庆市宏利水务技术开发有限公司 | 木耳镇学堂村13社 |
|  |  | 3 | 重庆中法供水有限公司悦来水厂 | 悦来街道富悦街 |
|  | 末梢水 | 1 | 重庆市宏利水务技术开发有限公司 | 工职学院旁公共卫生间（双凤桥街道） |
|  |  | 2 | 重庆中法供水有限公司渝北水厂 | 青麓雅园溜马山社区卫生服务中心（双凤桥街道） |
|  |  | 3 | 重庆中法供水有限公司渝北水厂 | 环湖雅居社区居务监督委员会(双凤桥街道） |
|  |  | 4 | 重庆中法供水有限公司渝北水厂 | 王老太婆水煮鱼（两路街道） |
|  |  | 5 | 重庆中法供水有限公司渝北水厂 | 渝北区政府大楼（两路街道） |
|  |  | 6 | 重庆中法供水有限公司 | 加州城市花园凯源燃气加州营业所（龙溪街道） |
|  |  | 7 | 重庆中法供水有限公司 | 金龙路社区卫生服务站（龙溪街道） |
|  |  | 8 | 重庆中法供水有限公司 | 重庆市卫生计划监督执法局（龙山街道） |
|  |  | 9 | 重庆中法供水有限公司 | 龙山街道办事处（龙山街道） |
|  |  | 10 | 重庆中法供水有限公司 | 重庆皇冠实验中学（龙塔街道） |
|  |  | 11 | 重庆中法供水有限公司 | 龙塔街道办事处（龙塔街道） |
|  |  | 12 | 重庆中法供水有限公司 | 西南政法大学（宝圣湖街道） |
|  |  | 13 | 重庆中法供水有限公司 | 汀香树酒店（宝圣湖街道） |
|  |  | 14 | 重庆中法供水有限公司 | 回兴街道办事处办公楼（回兴街道） |
|  |  | 15 | 重庆中法供水有限公司 | 重庆江北国际机场宾馆 |
|  |  | 16 | 重庆中法供水有限公司 | 渝北烟草专卖局办公楼门店（双龙湖街道） |
|  |  | 17 | 重庆中法供水有限公司 | 渝北行政服务中心（仙桃街道） |
|  |  | 18 | 重庆中法供水有限公司 | 温德姆酒店（悦来街道） |
|  |  | 19 | 重庆中法供水有限公司 | 重庆市医科大学附属第三人民医院（回兴街道） |
|  |  | 20 | 重庆中法供水有限公司 | 渝北区地税局（回兴街道） |
| 二次供水 |  | 1 | 新光天地百货（重庆）有限公司 | 重庆市渝北区龙溪街道红锦大道89号 |
|  |  | 2 | 重庆高速公路集团有限公司 | 重庆市渝北区银杉路66号 |
|  |  | 3 | 重庆东和花园酒店有限责任公司 | 重庆市渝北区龙塔街道红黄路99号 |
|  |  | 4 | 重庆中法供水（渝开发星河one） | 重庆市渝北区回兴街道兴腾路9号 |
|  |  | 5 | 渝北区新华酒店 | 重庆市渝北区双龙大道138号 |