安全生产行政执法文书

行政处罚决定书（单位）

（渝北）应急罚〔2023〕5号

重庆童欢食品有限公司：

现查明，你单位存在下列行为：2023年11月16日，你单位发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失约130万元。你单位作为生产经营单位，未严格落实安全生产主体责任，未按要求对从业人员开展安全教育培训。

以上事实主要证据如下：询问笔录、现场勘验记录、事故现场照片等相关材料。

以上证据证明了你单位发生了生产安全事故，你单位未严格落实安全生产主体责任,未按要求对从业人员开展安全教育培训，对事故发生负有责任。

经调查取证等程序后，我局于2024年1月19日向你单位送达了《行政处罚告知书》（渝北）应罚急告〔2023〕5号，告知你单位收到告知书之日起3日内享有陈述、申辩的权利，5日内享有听证权利，你单位在法定期限内提出了书面陈述意见，未向我局书面提出听证申请。

以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款的规定。鉴于你单位积极处理事故善后，减轻违法行为危害后果，没有造成不良社会影响，具有从轻情节，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项的规定，决定对你单位作出处罚款叁拾伍万元人民币的行政处罚。

处以罚款的，罚款自收到本决定书之日起15日内到重庆市渝北区应急管理局领取非税收入一般缴款书到指定的银行缴款，到期不缴每日按罚款数额的3%加处罚款。

如果你单位不服本处罚决定，可以依法在60日内向重庆市渝北区人民政府申请行政复议，或者在6个月内依法向重庆市渝北区人民法院提起行政诉讼，但本决定不停止执行，法律另有规定的除外。逾期不申请行政复议、不提起行政诉讼又不履行的，本机关将依法申请人民法院强制执行或者依照有关规定强制执行。

重庆市渝北区应急管理局

2024年1月30日

本文书一式两份：一份由重庆市渝北区应急管理局备案，一份交被处罚单位。