安全生产行政执法文书

行政处罚决定书（单位）

（渝北）应急罚〔2024〕6号

四川中泰鑫能源发展有限公司：

现查明，你单位存在下列行为：2024年6月25日，你单位实施的重庆三峰御临环保发电有限公司清灰作业过程中发生一起物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失约130万元。你单位作为生产经营单位，作为生产经营单位，未采取有效措施消除2号降温塔水平风管口灰块掉落的安全隐患。

以上事实主要证据如下：询问笔录、现场勘验记录、事故现场照片等相关材料。

以上证据证明了你单位发生了生产安全事故，你单位未严格落实安全生产主体责任, 未采取有效措施消除2号降温塔水平风管口灰块掉落的安全隐患，对事故发生负有责任。

经调查取证等程序后，我局于2024年8月30日向你单位送达了《行政处罚告知书》（渝北）应罚急告〔2024〕6号，告知你单位收到告知书之日起3日内享有陈述、申辩的权利，5日内享有听证权利，你单位在法定期限内未提出陈诉申辩意见，未提出听证申请。

以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项的规定，决定对你单位作出处伍拾贰万伍仟元人民币罚款的行政处罚。

处以罚款的，罚款自收到本决定书之日起15日内到重庆市渝北区应急管理局领取非税收入一般缴款书到指定的银行缴款，到期不缴每日按罚款数额的3%加处罚款。

如果你单位不服本处罚决定，可以依法在60日内向重庆市渝北区人民政府申请行政复议，或者在6个月内依法向重庆市渝北区人民法院提起行政诉讼，但本决定不停止执行，法律另有规定的除外。逾期不申请行政复议、不提起行政诉讼又不履行的，本机关将依法申请人民法院强制执行或者依照有关规定强制执行。

重庆市渝北区应急管理局

2024年9月19日

本文书一式两份：一份由重庆市渝北区应急管理局备案，一份交被处罚单位。