表一：市级供水单位检测结果

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查单位 |  |  | GB 5749-2006 | 序号 | 检测项目（单位） | 抽查单位 |  |  | GB 5749-2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 两路 水厂 | 牛头 岩水厂 | 悦来 水厂 | 标准限值 |  |  | 两路 水厂 | 牛头 岩水厂 | 悦来 水厂 | 标准限值 |
| 1 | 铁（mg/L） | 0.00776 | 0.00370 | 0.00548 | 0.3 | 22 | 铬（六价）（mg/L） | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05 |
| 2 | 锰（mg/L） | 0.00073 | 0.00032 | 0.00011 | 0.1 | 23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 3 | 铜（mg/L） | 0.00140 | 0.00077 | 0.00084 | 1.0 | 24 | 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味 |
| 4 | 锌（μg/L） | 2.82 | 2.24 | 1.96 | 1000 | 25 | 溶解性总固体（mg/L） | 114 | 118 | 205 | 1000 |
| 5 | 镉（μg/L） | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 5 | 26 | 总硬度（mg/L） | 95.0 | 95.8 | 178.5 | 450 |
| 6 | 铅（μg/L） | <0.07 | <0.07 | <0.07 | 10 | 27 | pH | 7.99 | 7.96 | 7.71 | 6.5～8.5 |
| 7 | 硫酸盐（mg/L） | 27.38 | 27.44 | 38.82 | 250 | 28 | 甲醛（mg/L） 使用臭氧消毒时检测 | -- | -- | -- | 0.9 |
| 8 | 氯化物（mg/L） | 6.66 | 6.88 | 11.61 | 250 | 29 | 氰化物（mg/L） | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.05 |
| 9 | 氟化物（mg/L） | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 1.0 | 30 | 挥发酚（mg/L） | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 |
| 10 | 硝酸盐（以N计mg/L） | 0.73 | 0.63 | 1.51 | 10 | 31 | 总α放射性（Bq/L） | <0.016 | <0.016 | 0.032 | 0.5 |
| 11 | 氯酸盐（mg/L） 使用二氧化氯消毒时检测 | -- | -- | -- | 0.70 | 32 | 总β放射性（Bq/L） | 0.046 | 0.033 | 0.103 | 1 |
| 12 | 溴酸盐（mg/L） 使用臭氧消毒时检测 | -- | -- | -- | 0.01 | 33 | 菌落总数（CFU/mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 |
| 13 | 亚氯酸盐（mg/L） 使用二氧化氯消毒时检测 | -- | -- | -- | 0.70 | 34 | 铝（mg/L） | 0.07995 | 0.01448 | 0.03795 | 0.2 |
| 14 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 35 | 砷（μg/L） | 0.55 | 0.64 | 1.24 | 10 |
| 15 | 耐热大肠菌群（MPN/100mL） | -- | -- | -- | 不得检出 | 36 | 汞（μg/L） | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 1 |
| 16 | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 37 | 硒（μg/L） | 0.14 | 0.11 | 0.50 | 10 |
| 17 | 色度（度） | <5 | <5 | <5 | 15 | 38 | 阴离子合成洗涤剂（mg/L） | <0.050 | <0.050 | <0.050 | 0.3 |
| 18 | 浑浊度（NTU） | 0.313 | 0.120 | 0.108 | 1（水源与净水技术条件限制时为3） | 39 | 二氧化氯（mg/L） | -- | -- | -- | ≥0.1,＜0.8 （管网水限值为≥0.02） |
| 19 | 耗氧量（mg/L） | 1.59 | 1.61 | 0.80 | 3（水源限制 原水耗氧量＞6mg/L时为5） | 40 | 一氯胺（总氯）（mg/L） | 0.88 | 0.73 | 0.94 | ≥0.5,＜3 （管网水限值为≥0.05） |
| 20 | 三氯甲烷（μg/L） | 4.24 | 15.97 | 4.36 | 60 | 41 | 氯气及游离氯制剂 （游离氯） （mg/L） | 0.79 | 0.66 | 0.81 | ≥0.3,＜4 （管网水限值为≥0.05） |
| 21 | 四氯化碳（μg/L） | <0.21 | <0.21 | <0.21 | 2 | 42 | 臭氧（mg/L） | -- | -- | -- | ＜0.3 （管网水限值为≥0.02） |

表二：城区直饮水点检测结果

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 宝圣东路一巷15号直饮水点 | 宝圣西路永辉对面直饮水点 | 大盛镇白岩场(居民新村直饮水点 | 大湾镇车站（居委会旁边）直饮水点 | 古路镇多宝街132号直饮水点 | 汉渝路58-2-2号直饮水点 | 标准限值 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
| 2 | 菌落总数（细菌总数）（CFU/mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 50 |
| 3 | 砷（μg/L） | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | 1.07 | 10 |
| 4 | 铬（六价）（mg/L） | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05 |
| 5 | 铅（μg/L） | <0.07 | <0.07 | <0.07 | <0.07 | <0.07 | 0.17 | 10 |
| 6 | 汞（μg/L） | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 1 |
| 7 | 硝酸盐（以N计）（mg/L） | 0.20 | 0.66 | 0.30 | 0.20 | 0.18 | 1.50 | 10 |
| 8 | 三氯甲烷（氯仿）（μg/L） | 6.42 | 15.31 | 2.43 | 9.05 | 10.03 | 0.98 | 30 |
| 9 | 色度（度） | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 5 |
| 10 | 浑浊度（NTU） | 0.055 | 0.066 | 0.063 | 0.069 | 0.073 | 0.088 | 0.5 |
| 11 | 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味 |
| 12 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 13 | pH | 7.43 | 7.63 | 7.33 | 7.17 | 7.16 | 7.38 | 6.0～8.5 |
| 14 | 氯化物（mg/L） | 2.26 | 1.95 | 1.48 | 2.26 | 2.34 | 12.54 | 100 |
| 15 | 硫酸盐（mg/L） | 2.75 | 2.69 | 1.68 | 4.01 | 3.78 | 41.60 | 100 |
| 16 | 总硬度（mg/L） | 8.7 | 12.0 | 4.1 | 10.4 | 6.0 | 182.8 | 300 |
| 17 | 耗氧量（mg/L） | 0.86 | 0.16 | 0.10 | 0.10 | 0.16 | 1.03 | 2.0 |
| 18 | 挥发酚类（以苯酚计）（mg/L） | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 |
| 19 | 电导率（μS/cm） | 27.1 | 36.9 | 14.72 | 22.5 | 15.44 | 381 | —— |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 和安路与同茂大道交界处爱心驿站直饮水点 | 红石支路公厕外直饮水点 | 花卉园门口直饮水点 | 黄龙路3号永辉超市门口直饮水点 | 金港国际沃尔玛附近直饮水点 | 金航路36号直饮水点 | 标准限值 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
| 2 | 菌落总数（细菌总数）（CFU/mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 50 |
| 3 | 砷（μg/L） | 1.17 | 0.10 | 1.21 | 1.36 | <0.09 | <0.09 | 10 |
| 4 | 铬（六价）（mg/L） | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05 |
| 5 | 铅（μg/L） | <0.07 | <0.07 | <0.07 | <0.07 | <0.07 | <0.07 | 10 |
| 6 | 汞（μg/L） | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 1 |
| 7 | 硝酸盐（以N计）（mg/L） | 1.50 | 0.65 | 1.50 | 1.63 | 0.34 | 0.41 | 10 |
| 8 | 三氯甲烷（氯仿）（μg/L） | 2.43 | 16.76 | 16.96 | 19.39 | 8.02 | 16.00 | 30 |
| 9 | 色度（度） | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 5 |
| 10 | 浑浊度（NTU） | 0.061 | 0.058 | 0.060 | 0.069 | 0.080 | 0.059 | 0.5 |
| 11 | 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味 |
| 12 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 13 | pH | 7.42 | 7.59 | 7.63 | 7.47 | 7.40 | 7.33 | 6.0～8.5 |
| 14 | 氯化物（mg/L） | 12.38 | 2.39 | 12.97 | 12.63 | 4.01 | 1.77 | 100 |
| 15 | 硫酸盐（mg/L） | 41.25 | 2.89 | 42.22 | 42.15 | 4.98 | 3.20 | 100 |
| 16 | 总硬度（mg/L） | 177.5 | 15.3 | 177.3 | 180.0 | 13.9 | 10.0 | 300 |
| 17 | 耗氧量（mg/L） | 0.74 | 0.16 | 0.90 | 1.06 | 0.64 | 0.10 | 2.0 |
| 18 | 挥发酚类（以苯酚计）（mg/L） | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 |
| 19 | 电导率（μS/cm） | 377 | 47.5 | 385 | 386 | 50.4 | 32.5 | —— |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 景区儿童池停车场直饮水点 | 兰桂大道与公园东路交叉口爱心驿站外直饮水点 | 兰桂大道与兰馨大道交叉口直饮水点 | 柳荫街小游园爱心驿站外直饮水点 | 龙脊广场工具房旁直饮水点 | 龙头寺路小游园处直饮水点 | 标准限值 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
| 2 | 菌落总数（细菌总数）（CFU/mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 50 |
| 3 | 砷（μg/L） | <0.09 | 1.06 | 0.87 | 1.23 | 1.13 | <0.09 | 10 |
| 4 | 铬（六价）（mg/L） | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05 |
| 5 | 铅（μg/L） | <0.07 | <0.07 | <0.07 | <0.07 | <0.07 | <0.07 | 10 |
| 6 | 汞（μg/L） | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 1 |
| 7 | 硝酸盐（以N计）（mg/L） | 0.33 | 1.50 | 1.53 | 1.50 | 1.55 | 0.31 | 10 |
| 8 | 三氯甲烷（氯仿）（μg/L） | 1.64 | 2.22 | 14.66 | 16.28 | 15.38 | 15.12 | 30 |
| 9 | 色度（度） | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 5 |
| 10 | 浑浊度（NTU） | 0.061 | 0.070 | 0.069 | 0.057 | 0.054 | 0.060 | 0.5 |
| 11 | 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味 |
| 12 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 13 | pH | 7.31 | 7.33 | 7.29 | 7.59 | 7.55 | 7.61 | 6.0～8.5 |
| 14 | 氯化物（mg/L） | 1.64 | 13.09 | 13.10 | 12.78 | 12.75 | 1.18 | 100 |
| 15 | 硫酸盐（mg/L） | 2.82 | 41.65 | 34.00 | 42.49 | 42.19 | 2.55 | 100 |
| 16 | 总硬度（mg/L） | 7.9 | 175.8 | 172.9 | 176.8 | 179.4 | 9.5 | 300 |
| 17 | 耗氧量（mg/L） | 0.10 | 0.79 | 0.38 | 0.90 | 0.96 | 0.16 | 2.0 |
| 18 | 挥发酚类（以苯酚计）（mg/L） | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 |
| 19 | 电导率（μS/cm） | 27.4 | 382 | 366 | 387 | 386 | 21.81 | —— |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 龙兴镇天龙路步行街水果市场直饮水点 | 洛碛兴隆社区直饮水点 | 绿意园直饮水点 | 木耳公租房莲花第二幼儿园楼下公路边直饮水点 | 木耳公租房普旺超市旁直饮水点 | 木耳公租房中心广场直饮水点 | 标准限值 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
| 2 | 菌落总数（细菌总数）（CFU/mL） | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 50 |
| 3 | 砷（μg/L） | 0.15 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | 10 |
| 4 | 铬（六价）（mg/L） | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05 |
| 5 | 铅（μg/L） | <0.07 | <0.07 | <0.07 | <0.07 | <0.07 | <0.07 | 10 |
| 6 | 汞（μg/L） | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 1 |
| 7 | 硝酸盐（以N计）（mg/L） | 0.65 | 0.32 | 0.64 | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 10 |
| 8 | 三氯甲烷（氯仿）（μg/L） | 11.78 | 7.98 | 12.38 | 8.76 | 8.62 | 10.46 | 30 |
| 9 | 色度（度） | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 5 |
| 10 | 浑浊度（NTU） | 0.074 | 0.056 | 0.062 | 0.083 | 0.093 | 0.063 | 0.5 |
| 11 | 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味 |
| 12 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 13 | pH | 7.40 | 7.44 | 7.58 | 7.19 | 7.23 | 7.20 | 6.0～8.5 |
| 14 | 氯化物（mg/L） | 5.72 | 1.89 | 2.22 | 1.83 | 1.78 | 2.40 | 100 |
| 15 | 硫酸盐（mg/L） | 5.45 | 1.49 | 3.64 | 2.83 | 2.85 | 4.09 | 100 |
| 16 | 总硬度（mg/L） | 22.7 | 3.7 | 18.4 | 17.4 | 1.0 | 1.4 | 300 |
| 17 | 耗氧量（mg/L） | 0.16 | 0.16 | 0.26 | 0.16 | 0.16 | 0.22 | 2.0 |
| 18 | 挥发酚类（以苯酚计）（mg/L） | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 |
| 19 | 电导率（μS/cm） | 72.3 | 17.07 | 50.7 | 19.18 | 6.45 | 8.10 | —— |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  |  |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 石船镇场镇转盘石南街左侧超市旁直饮水点 | 同茂大道公厕直饮水点 | 同茂大道与春华大道交界处公厕旁直饮水点 | 铜锣山隧道口配电站旁直饮水点 | 统景重庆动监旁直饮水点 | 王家社区公园直饮水点 | 标准限值 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
| 2 | 菌落总数（细菌总数）（CFU/mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 50 |
| 3 | 砷（μg/L） | <0.09 | 0.81 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | 10 |
| 4 | 铬（六价）（mg/L） | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05 |
| 5 | 铅（μg/L） | <0.07 | <0.07 | <0.07 | <0.07 | <0.07 | <0.07 | 10 |
| 6 | 汞（μg/L） | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 1 |
| 7 | 硝酸盐（以N计）（mg/L） | 0.37 | 1.53 | 0.35 | 0.24 | 0.56 | 0.17 | 10 |
| 8 | 三氯甲烷（氯仿）（μg/L） | 16.82 | 14.16 | 11.38 | 6.42 | 4.08 | 10.44 | 30 |
| 9 | 色度（度） | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 5 |
| 10 | 浑浊度（NTU） | 0.062 | 0.058 | 0.084 | 0.062 | 0.077 | 0.068 | 0.5 |
| 11 | 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味 |
| 12 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 13 | pH | 7.27 | 7.31 | 7.47 | 7.31 | 7.28 | 7.21 | 6.0～8.5 |
| 14 | 氯化物（mg/L） | 2.56 | 12.88 | 1.12 | 2.39 | 2.65 | 2.16 | 100 |
| 15 | 硫酸盐（mg/L） | 2.55 | 34.24 | 1.80 | 2.97 | 2.91 | 3.44 | 100 |
| 16 | 总硬度（mg/L） | 8.1 | 169.0 | 2.7 | 19.1 | 8.3 | 7.5 | 300 |
| 17 | 耗氧量（mg/L） | 0.16 | 0.26 | 0.10 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 2 |
| 18 | 挥发酚类（以苯酚计）（mg/L） | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 |
| 19 | 电导率（μS/cm） | 28.3 | 364 | 14.94 | 30.3 | 37.2 | 20.39 | —— |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 |  |  | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 武陵路广场直饮水点 | 兴科四路直饮水点 | 银海风景公厕外直饮水点 | 标准限值 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
| 2 | 菌落总数（细菌总数）（CFU/mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 50 |
| 3 | 砷（μg/L） | <0.09 | <0.09 | 0.10 | 10 |
| 4 | 铬（六价）（mg/L） | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05 |
| 5 | 铅（μg/L） | <0.07 | <0.07 | <0.07 | 10 |
| 6 | 汞（μg/L） | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 1 |
| 7 | 硝酸盐（以N计）（mg/L） | 0.16 | 0.43 | 0.34 | 10 |
| 8 | 三氯甲烷（氯仿）（μg/L） | 11.71 | 15.42 | 8.37 | 30 |
| 9 | 色度（度） | <5 | <5 | <5 | 5 |
| 10 | 浑浊度（NTU） | 0.058 | 0.060 | 0.146 | 0.5 |
| 11 | 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味 |
| 12 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 13 | pH | 7.36 | 7.39 | 7.37 | 6.0～8.5 |
| 14 | 氯化物（mg/L） | 2.06 | 1.75 | 3.95 | 100 |
| 15 | 硫酸盐（mg/L） | 3.22 | 2.37 | 4.71 | 100 |
| 16 | 总硬度（mg/L） | 14.5 | 12.0 | 13.3 | 300 |
| 17 | 耗氧量（mg/L） | 0.29 | 0.22 | 0.11 | 2 |
| 18 | 挥发酚类（以苯酚计）（mg/L） | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 |
| 19 | 电导率（μS/cm） | 30.9 | 36.2 | 49.8 | —— |