渝北府办〔2020〕18号

重庆市渝北区人民政府办公室

关于印发渝北区集中式饮用水水源地保护区新增及撤销方案的通知

各镇人民政府，区政府相关部门，各街道办事处，有关单位：

《渝北区集中式饮用水水源地保护区新增及撤销方案》已经市政府同意，并经市生态环境局技术审查，现印发给你们，请认真贯彻执行。

重庆市渝北区人民政府办公室

2020年2月25日

附件

渝北区集中式饮用水水源地保护区新增及撤销方案

一、新增2个集中式饮用水水源保护区

| 序号 | 水厂名称 | 水源名称 | 水源类型 | 水源所在乡镇 （街道） | 保护区范围划分 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 一级保护区 |  | 二级保护区 |  | 准保护区 |  |  |
|  |  |  |  |  | 水域范围 | 陆域范围 | 水域范围 | 陆域范围 | 水域范围 | 陆域范围 |  |
| 1 | 两岔水厂 | 两岔水库 | 水库型 | 大湾镇金安村 | 以两岔水厂取水口为圆心，300米为半径， 多年平均水位对应的高程线以下的全部水域。 | 一级保护区水域外200米范围内的陆域，但不超过流域分水岭范围。 | 一级保护区水域外，多年平均水位对应的高程线以下的全部水域。 | 二级保护区水域和一级保护区陆域外0至538米范围的陆域。 | / |  | 二级保护区陆域外纵深30米范围内的陆域，但不超过流域分水岭范围。 |
| 2 | 茨竹水厂 | 卫星水库 | 水库型 | 茨竹镇同仁村 | 多年平均水位对应的高程线以下的全部水域。 | 一级保护区水域外200米范围内的陆域，但不超过流域分水岭范围。 | / | 一级保护区外0至740米范围的陆域，但不超过流域分水岭范围。 | 入库河流上溯530米的水域。 |  | 入库河流多年平均水位河道两侧纵深30米范围内的陆域；二级保护区陆域外纵深30米范围内的陆域，但不超过流域分水岭范围。 |

二、撤销1个集中式饮用水水源保护区

| 序号 | 水厂名称 | 水源名称 | 水源类型 | 水源所在乡镇 （街道） | 保护区范围划分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 一级保护区 |  | 二级保护区 |  |
|  |  |  |  |  | 水域范围 | 陆域范围 | 水域范围 | 陆域范围 |
| 1 | 草坪水厂 | 丰收水库 | 水库型 | 古路镇 | 整个水库正常水位线以下的全部水域面积。 | 以大坝高度为陆域边缘控制高程。 | / | 从一级保护区陆域边界向外延伸30米。 |

公开方式：公开