附件1

渝北区城乡房屋汛前安全排查整治

“百日行动”排查表

| 一、房屋基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 房屋地址 | 区（县）街道（乡镇）号 |  |  |
| 产权人/单位 |  | 层数 |  |
| 房屋用途 | □住宅 □非住宅 | 建成年代 |  |
| 房屋所属土地性质 | □集体土地□国有土地 |  |  |
| 二、安全隐患排查 |  |  |  |
| 1.房屋使用不安全行为 |  |  |  |
| 1.1改变房屋使用功能 | □将原居住功能房屋改变为培训教室、商场、展览厅、健身房、影院、KTV、餐馆、舞厅、演出舞台、书库、档案库、贮藏室、通风机房、电梯机房等 □其他 |  |  |
| 1.2擅自加层扩建 | □加层（含夹层） □扩建非轻质建（构）筑物 □增设非轻质墙体 □其他 |  |  |
| 1.3擅自超过技术标准或规范规定增加房屋使用荷载 | □使用非上人屋面 □在楼屋面、阳台、露台、走道增大房屋使用荷载，铺设材料、堆放物品或增设花台及水池等 □加装锅炉或消防水箱 □其他 |  |  |
| 1.4损坏或擅自变动房屋主体承重结构 | □拆改承重墙、柱、梁、板 □更改承重墙体洞口尺寸及位置 □割断混凝土结构受力钢筋 □剔打承重结构 □其他 |  |  |
| 1.5擅自挖掘地下空间 | □拆改或损坏原有基础结构 □基础外露 □其他 |  |  |
| 2.不安全迹象 |  |  |  |
| 2.1房屋主体结构变形损伤 | □房屋地基或主体结构出现沉降、开裂、变形、倾斜、位移 □其他 |  |  |
| 2.2房屋周边环境威胁 | □城镇房屋位于或临近边坡出现开裂、变形、倾斜、位移 □切坡建设农村住房边坡出现开裂、变形、倾斜、位移 □房屋位于地质灾害隐患点且未采取避险措施房屋 □其他 |  |  |

排查人：                             排查时间：

附件2

渝北区城乡房屋汛前安全排查整治“百日行动”排查及整治工作台账

填报单位（盖章）：                                                                     填报时间：     年    月    日

| 序号 | 房屋 所在地 | 详细 地址 | 土地 性质 | 房屋所属行业主管部门 | 初步 排查 情况 | 隐患问题描述 | 专业 排查结论 | 安全鉴定结论 | 管控 情况 | 隐患整治情况 | 纳入相关专项 工作情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | xx 街道 | xx社区 xx路xx号xx门牌号 | □集体 □国有 | □住房城乡建设 □规划自然资源 □农业农村 □城市管理 □卫生健康 □教育 □经济信息 □国有资产监督管理 □其它 | 存在不安全行为 □存在不安全迹象 |  | □无隐患 □一般安全隐患 □严重安全隐患 □倒塌风险隐患 | □A级 □B级 □C级 □D级 □未鉴定 | □撤离人员 □封控警示 □动态监测 □立查立改 | □未整治 □整治中 □已整治 | □已纳入自建房安全专项整治 □已纳入城镇房屋外墙砖安全隐患排查整治 □已纳入城市危旧房改造 □已纳入切坡建设农村住房边坡隐患排查整治 □尚未纳入专项工作 |  |

附件3

渝北区城乡房屋汛前安全排查整治“百日行动”工作统计表

填报单位（盖章）：                                                                          填报时间：     年    月    日

| 序号 | 工作类型 | 排查房屋数量 （栋） | 发现隐患房屋数量 （栋） | 落实隐患管控房屋数量 （栋） | 完成隐患整治房屋量 （栋） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 已纳入自建房安全专项整治 |  |  |  |  |
| 2 | 已纳入城镇房屋外墙砖安全隐患排查整治 |  |  |  |  |
| 3 | 已纳入城市危旧房改造 |  |  |  |  |
| 4 | 已纳入切坡建设农村住房边坡隐患排查整治 |  |  |  |  |
| 5 | 尚未纳入专项工作 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |